| 扬州泰州国际机场内部通道和空港宾馆车牌识别收费管理系统安装工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） | 备注 |
| 1、机场原有岗亭维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岗亭吊顶 |  |  |  | 8 | 平方 |  |  |
|  | LED吸顶灯 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
|  | 不锈钢门维修，含门锁更换 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 不锈钢岗亭抛光贴警用标贴 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 搬移岗亭叉车 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
|  | 搬移安装岗亭人工 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、空港宾馆车牌识别设备移机、机场伸缩门维修安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空港宾馆车牌识别设备移机安装 |  |  |  | 1 | 套 |  | 含设备拆装、搬运、安装调试、叉车费、车辆检测线圈等 |
|  | 空港宾馆收费岗亭叉车 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3、新增车牌识别一体机设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1秒高速集成道闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每套含 | 通配型稀土力矩电机，直齿轮减速 |  |  |  | 2 | 个 |  | 道闸外形简洁大方，通电闸杆自动调节水平，断电时道闸杆可方便手动抬杆¦落杆。能够方便快捷的应对紧急情况的发生，不造成堵车。 采用直齿轮减速，避免传统涡轮蜗杆减速容易磨损的致命缺陷，提高道闸寿命。 |
|  | （第三代）网络型控制主板 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
|  | 遥控器 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |
|  | 8口集成型网络交换机 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
|  | 工业级直流电源 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
|  | 3米长，防砸栏杆 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 防砸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地感线圈防砸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每套含 | （三路，集成型）车辆检测器 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |
|  | 地感线圈专用防腐线 |  |  |  | 4 | 个 |  | 100米长的一卷 |
| 3 | 车牌识别摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |
| * | 嵌入式车牌识别-控制高清网络摄像机-主机 |  |  |  | 2 | 台 |  | 高清300万像素抓拍，嵌入车牌识别，独创硬件识别有控制功能。升级后整套系统号牌识别率：白天>99%，晚上>99%，视频触发捕获率99%。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型4行显示屏 |  |  |  | 2 | 台 |  | 网络通讯协议，显示车牌号码、时间、收费金额等 |
|  | 停车场管理软件-中心端 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 预留2路外接端口 |  |  |  | 2 |  |  | 免费 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 减速带 |  |  |  | 14 | 米 |  |  |
|  | 计算机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |