## 1-12
报 价 表
工程名称：扬州泰州国际机场浴室空调安装工程
序号 | 构件名称 | 规格型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 安装费 | 单价（元） | 合价(元） | 备注
1 | 室外机 |  | 冷量67KW，热量75KW，N=19.85KW， Ø15.9（液管），Ø28.6（气管） | 套 | 1 |  |  |  | 含设备安装费
2 | 室外机 |  | 冷量28KW，热量31.5KW，N=7.6KW， Ø12.7（液管），Ø25.4（气管） | 套 | 1
3 | 室内机 |  | 冷量7.1KW，热量8.0K+2.0W， Ø9.52（液管），Ø15.88（气管） | 套 | 9
4 | 室内机 |  | 冷量7.1KW，热量8.0K+2.1W， Ø9.52（液管），Ø15.88（气管） | 套 | 4
5 | 风管机 |  | 冷量7.1KW，热量8.0K+2.0W， Ø9.52（液管），Ø15.88（气管） | 套 | 2
6 | 线控器 |  |  | 套 | 15
7 | 冷凝水管 | d40 |  | m | 23 |  |  |  | 含保温
8 |  | d32 |  | m | 63
9 |  | d25 |  | m | 18
10 | 冷媒管 | φ9.5 |  | m | 93
11 |  | φ12.7 |  | m | 12
12 |  | φ15.9 |  | m | 89
13 |  | φ19.1 |  | m | 41
14 |  | φ22.2 |  | m | 15
15 |  | φ28.6 |  | m | 9
16 |  | φ38.1 |  | m | 13
17 | 酚醛复合风管 |  |  | m2 | 51
18 | 电 管 | P20 |  | m | 125
19 | 信号线 | RVVP2*0.75 |  | m | 145
20 | R410制冷剂 |  |  | kg | 47
21 | PVC接线盒 | 86H50 |  | 只 | 15
22 | 设备及管道支吊架 |  |  | kg | 222
23 | 墙面开洞、套管及封堵 |  |  | 个 | 20
24 | 分岐器安装 |  |  | 个 | 11
25 | 铝合金送风口 |  |  | 套 | 11
26 | 铝合金回风口 |  |  | 套 | 11
备注：拟采用美的、格力、海尔三种品牌之一