## 扬州泰州国际机场红外热成像人体测温筛查仪采购招标文件

扬州泰州国际机场采用自主招标方式采购红外热成像人体体温筛查仪 2套，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

- 招标内容：红外热成像人体体温筛查仪 2套。

- 供货期：合同签订之日起  30 日内一次性供货至招标人指定地点。

- 招标限价（含税）：  25   万元。

二、合格投标人资格要求

2.1．投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须提供工商行政管理部门颁发的且有效的营业执照。

2.2. 投标人应具备中国政府采购法第二十二条规定的条件。

2.3.本项目不接受联合体投标。

三、设备/物资清单及技术要求

详见附件一

四、评标方法

- 4.1评审办法：经评审的最低投标价法。（不含税）

4.2.投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的数量的。

（6）未满足招标文件技术要求中*号条款的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（9）超过项目招标限价的（如有）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时,违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

5.联系人：秦工      联系电话：0514-86100266

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2019年9 月 4 日

附件一：设备/物资清单及技术要求

## 设备/物资清单：红外热成像人体体温筛查仪 2套。

## 二、技术性能参数要求

1、工作条件：满足市电要求；满足室温要求；

2、主要用途：用于在出入境口岸现场查验旅客体温；

3、技术参数：

3.1★采用非制冷焦平面：384*288分辨率探测器，NETD<60mk，提供国产化探测器证明文件。

3.2★高清1920*1080,200W网络型可见光摄像机，支持宽动态、逆光补偿功能。

3.3★红外与可见光镜头视场角：24°×19°多种镜头可选，根据现场环境进行镜头配置，保障现场测温需求；

3.4测温范围：0℃～60℃

3.5★测温精度：≤±0.3℃（外置黑体模式下）

3.6报警响应：＜1s

3.7接口要求：网口、电源口

3.8工作温度：-15℃- +55℃

3.9★产品具有《计量产品批准证书》

3.10★仪器端H.264视频支持ONVIF协议解码，并在红外与图像中叠加实时温度数据，报警时温度颜色实时变化，接入监控平台统一录像管理。

3.11★仪器端支持报警旅客人脸小图抓拍，提供数据接口可接入到人脸识别数据库进行人脸识别比对。

3.12红外热成像人体体温筛查系统软件主要功能

3.12.1全屏幕测温，实时自动追踪最高温、实现多目标超温同时报警。

3.12.2 智能温度修正，体内体表温度自动修正，实现显示人体体内温度，显示更直观，符合体温检测要求；

3.12.3 远距离非接触测量，快速安全；

3.12.4★人脸抓拍检测功能：系统支持实时多目标人脸识别侦测测温，有效避免现场其他干扰源。

3.12.5工作站报警时可保存报警图像或录像，系统录制的红外图像或图片，可进行后期查询，分析记录，录像文件存满提示；并同时自动将报警视频上报至信息中心，现场工作站与信息中心实现报警网络连动；

3.12.6红外热像仪与CCD可见光摄像机视场角度基本保持一致，并可以在红外及可见光图像上准确定位并叠加测温分析结果。

3.12.7 ★支持同时连接管理5套测温仪主机。

附件二：合同条款格式

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》之规定，本着友好合作、协商一致的原则，由买方同意购入、卖方同意出售以下设备/物资及服务事宜达成如下合同：

一、产品名称、规格型号、数量、价格：                         单位：元（人民币）

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 数量 | 税前单价 | 含税单价 | 税前总价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准、供方质量负责的条件和期限：

1.上述产品符合生产厂家出厂质量标准要求，且必须为原厂正品，有原厂合格证及序列号（如有）；具体技术标准及参数以买方招标文件为准。

三、交(提)货时间、地点：

在合同有效期内，卖方于收到买方采购需求 30  日内向买方提供上述产品；交货地点为扬州泰州国际机场。

四、运输费用负担：

费用由卖方承担。

五、验收标准、方法及提出异议期限：

卖方向买方送交货时，需提供产品的合格证、保修卡等相关配套资料，并按本合同第二款规定的要求及标准验收；以上产品经检验如有质量问题，买方可在一周内提出异议，卖方免费进行更换。

六、付款方式：（乙方需开具增值税专用发票。）

1、签订合同后三个工作日内付至合同价的30%；

- 供货及安装调试验收合格后付至合同价的80%；

- 3、审计结束后付至审定价的95%

4、余款在质保期满后一个月内付清（不计息）；

七、违约责任与争议处理：

1.本合同一经签订，任何一方均无权擅自终止合同（不可抗自然因素及合同约定情形除外），擅自终止方负全部责任。

2.卖方逾期交货的时间按周为单位计算，每一周逾期交货，卖方应向买方支付合同款的千分之三违约金，卖方超过约定期一月未交货，买方有权终止合同，卖方赔偿买方由此造成的损失；买方逾期付款的时间按周为单位计算，每一周逾期付款，买方应向卖方支付合同款的千分之三违约金。

3.如买方发现卖方提供的所有设备/物资不是原厂正品，卖方必须无条件更换正品并接受买方的退货，买方有权终止合同，由此造成的直接损失由卖方承担，并且卖方赔偿买方20％合同款。

八、合同争议的解决：

双方友好协商，如协商不成可诉至买方当地人民法院。

九、售后服务：

1.卖方应对本项目提供一年质量保证，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损，必须进场免费更换和维修。

2.质保期内有质量问题，卖方须在接到报修通知后24小时内到达买方现场，并立即进行免费连续维修，直到排除故障，恢复正常使用。

十、其它约定事项：

1.如生产厂家停止生产投标产品型号，卖方应及时书面通知买方，经买方确认后，提供型号、配置不低于原型号的投标产品。

2.合同总价中，包含设备/物资、随机辅件、运杂、保险、安装调试、培训费、税金等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

3.买方招标文件、卖方投标文件作为合同附件，具有同等法律效力。

4.本合同一式陆份，中文制作，买方执肆份，卖方执贰份。

买方：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司         卖方：

（盖章）                                         （盖章）

代表：                                           代表：

日期：                                           日期：

附件三：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、法定代表人授权书（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定的文件

六、投标人认为应提交的其它材料

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）     元（RMB:    ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从合同签订之日起     日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期     个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 序号 | 品名 |  | 品牌及型号 |  | 数量 | 不含税 单价（元） | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总报价（1+…） |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  |  |  |  | % |  |
| 含税总报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  | 质保期 |  |  |  |

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到扬州泰州机场运保费、安装调试费、培训费、进入机场飞行禁区办证费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）

三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。