## 扬州泰州国际机场机坪道面标志线及跑道标志线更新划设招标文件

扬州泰州国际机场采用自主招标方式对机坪道面标志线及跑道标志线更新划设，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

- 招标内容：扬州泰州国际机场机坪道面标志线及跑道标志线更新划设。

- 项目简要说明：本项目为道路冷喷漆标线喷涂，面积约17600平方米，具体工作量以实际为准。

- 施工周期：合同签订之日起  10 日内完成更新划设项目。

- 招标限价（含税）：  12.5元/平方米。

二、合格投标人资格要求

投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件，并具有下列条件：

- 投标人须具有冷喷标线施工十年以上经验,营业执照备查。

- 跑道施工需具有15Mpa及以上工作压力的车载施工设备

3、本项目不接受联合体投标；

三、标线项目内容及技术要求

详见附件一

四、评标方法

4.1评审办法：经评审的最低投标价法。（含税）

4.2.投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的数量的。

（6）未满足招标文件技术要求所有条款的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（9）超过项目招标限价的（如有）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以电话通知方式或书面通知中标人，并签订具体的项目合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时,违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

5.联系人：秦工      联系电话：0514-86100266

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2019年11月12日

附件一：项目内容及技术要求

## 项目内容：扬州泰州国际机场机坪道面标志线及跑道标志线更新划设。

## 二、技术性能参数要求

要严格按照《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2013）、《民用机场飞行区场地维护技术指南》、《民用机场运行安全管理规定》等相关标准要求设置设计。

1、标线材料要符合中华人民共和国交通行业标准JT/T280-2004《路面标线涂料》的标准，产品有交通部交通工程监理检测中心出具的合格证书。

2、漆划的标线杜绝以下质量问题：a、剥落；b在涂膜上出现凹坑。

3、常温型保证4-6个月。标线在使用时间内，发现标线有严重剥落、裂纹等情况，必须自行重新漆划。

附件二：合同条款格式

交通工程施工合同

发包方:                                     （以下简称甲方）

承包方:                                     （以下简称乙方）

甲方将                 工程任务交由乙方施工。为确保该工程能够保质保量按期完成，经甲、乙双方协商一致，并根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，双方必须共同遵守。

一、合同承包内容：

1．工程名称：                                        。

2．工程地点：                                        。

3．发包性质:                                         。

4．合同工期：   _年   月   日至    年   月   日（阴雨顺延）。

5．甲方对乙方的支付单价为：       型涂料标线     元/平方米。

6．本合同为单价合同，预算工程量为___________平方米。

7．标线合计工程款为__________(大写____________________)。

8．本工程最终按乙方实际施工工程量结算。

二、甲方责任

1、工程开工前由甲方向乙方提供一套完整的工程技术资料（与乙方施工有关的施工图纸、技术规范等）并由甲乙双方签字确认。

2、组织对乙方施工范围的工程进行复测；向乙方提供控制桩位、施工边线等相关技术资料。

3、负责清理路障，保证乙方顺利施工，并派人现场协条。

4、按合同要求支付工程款。

三、乙方责任

1.乙方应配备根据工程实际需要配置足够数量、性能良好的施工及检测设备进场，并达到甲方的要求。

2.严格按施工图纸、技术规范、国家及行业安全标准规范进行施工。

3.乙方在工程施工期间的食、宿、行、劳保、工具等均自行解决，甲方对此不承担任何费用。

4.在缺陷责任期内，负责因施工质量造成的损坏修复。

四、质量要求

1.沥青路面缺陷责任期为两年，水泥路面不定。

2.设计图中各类标线均按国家交通部有关规定布置，并严格按照设计施工。

3 .标线必须厚度均匀，宽度一致，间隔相等，线形规则，边缘整齐，线条流畅，具有较好的色度和可视效果。

五、质量检查和验收

1.乙方应认真执行现行的有关技术规范、标准及经甲方认可批准的施工组织设计以及甲方依据合同规定发出的指令施工。施工期间必须按受甲方的检查， 对检查发现的问题，乙方根据甲方要求整改。

2.工程竣工后，应立即由甲方组织有关人员进行竣工验收，签发验收清单。

六、质保期：一年

七、付款方式：（乙方需开具增值税专用发票。）

1、工程施工验收合格后付至合同价的95%；

2、余款在质保期满后一个月内付清（不计息）；

八、合同争议的解决

合同执行过程中如发生争议，双方应及时依据本合同协商解决。违约方承担因违约造成的全部责任。协商不成时，任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁。

九、特殊条款

1、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

2、本合同经双方签字盖章后生效（传真有效），至合同工程竣工交验，结清工程尾款，缺陷责任期满后自然失效。

3、本合同一式四份，双方各执二份。

十、合同附件

1、甲方对乙方计量支付的工程量验收清单。

2、其他有关的技术资料、技术要求。

3、与本工程有关或合同中涉及的规范、文本等双方自备。

甲    方：（盖章）扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司      乙    方：（盖章）

代 表 人：                                                  代 表 人：

电    话：                                                  电    话：

日    期：                                                  日    期：

附件三：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、法定代表人授权书（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定的文件

六、投标人认为应提交的其它材料

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 提供按招标文件要求的项目的报价为人民币（大写）     元/平方米（RMB:    ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从合同签订之日起     日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期     个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 序号 | 项目内容 |  | 单位 |  | 数量 | 单价（最高限价）元 | 投标报价（单价）元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ㎡ |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税报价（元/平方米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  |  |  |  | % |  |
| 含税总报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工周期 |  |  |  | 质保期 |  |  |  |

注：1.总报价包含设备/物资、施工、到扬州泰州机场运保费、培训费、进入机场飞行禁区办证费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.施工质量需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）

三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。