扬州泰州国际机场安检视频安防监控

系统升级改造项目招标文件

机场安检视频安防监控系统的建设，需模拟监控转换到网络监控，网络化监控方案的实施提高了音视频实时监控/记录、事后查询水平及信息交互的能力。网络化视频架构简洁、技术先进、功能强大，另一方面可以实现跨系统联动。现对扬州泰州国际机场安检视频安防监控系统升级改造项目进行自主招标，现邀请有意向且满足资质要求的投标人参加。

一、招标项目内容：

1、本次改造的位置及相关设备数量如下表：

| 位置 | 摄像头 | 拾音器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安检通道 | 30 | 20 | 5条国内，2条国际，1条VIP,新增加两条 |
| 值机柜台 | 31 | 11 |  |
| 大件行李拖运 | 3 | 1 |  |
| 一号岗亭 | 2 | 2 |  |
| 海关到达 | 2 | 1 |  |
| 备用 | 5 | 4 |  |
| 合计 | 73 | 35 |  |

主要要求：录像时间为90天，品牌为海康（兼容性考虑），配备两台60寸左右液晶电视（便于观看监控）。

2、本项目为采购招标，招标人应按照时间和要求提供所有设备及服务。

3、招标控制价：27.06万元（含税金、施工等所有费用）。

4、服务周期：合同签订生效后30天内。

二、合格投标人资格要求：

- 1、投标人须为注册资本（或净资产）不小于100万元人民币的独立法人。（提供营业执照复印件并加盖公章）

- 2、有智能化施工二级资质及以上或计算机信息系统集成三级资质及以上。（资质证书原件或复印件加盖公章）

- 3、投标人自2017年1月1日以来有过机场类似弱电系统工程的施工业绩且单个项目合同价不低于10万元。（以合同签订日期为准，提供有关合同复印件并加盖公章）

- 4、工程必须自行施工完成，不得转包、分包。

三、设备物资清单及服务要求：

详见附件一

四、评标方法

评审办法：经评审的最低投标价法。

投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的计量单位、数量的。

（6）未满足招标文件技术要求条款的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（9）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

五、中标及合同授予

1、确定中标人后，招标人以电话或书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

2、中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

3、招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

4、非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

5、被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、现场勘测

1.现场勘查联系人：戴工、赵工；联系电话：0514-86100279、18936269823

2.投标人需自行联络前往现场踏勘并获取现场踏勘回执单，如投标人未按时现场勘测，则视为无效投标处理。

八、投标文件的递交

1、投标文件组成：详见附件三。

2、投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

3、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4、开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

联系人：赵工         联系电话：18936269823

附件一：1、设备物资清单：

| 序号 | 产品 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | DS-2CD3325F-QMCD | 200W像素1/2.7英寸Progressive Sc，200W像素1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口，智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 | 台 | 73 |  |  | 海康 |
| 2 | 拾音器 | 配套 | 高保真拾音头高效降噪录音 | 只 | 37 |  |  | 海康 |
| 3 | 硬盘录像机 | DS-8632N-I24 | 支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘； 支持网络摄像机断网智能补录(ANR)和热备功能，提升数字通道存储的可靠性。 全面高清 支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放 支持512Mbps/768Mbps输入带宽，可接入128路/256路高清网络视频； 支持24个SATA接口，1个eSATA接口，可选配miniSAS高速扩展接口，充分满足高清存储所需硬盘空间； 可选配接口扩展板，支持4个千兆光口，8个RS-485串行接口，32进16出报警接口。 | 台 | 2 |  |  | 海康 |
| 4 | 硬盘 | ST6000 | 海康威视监控级专用硬盘录像机WD西部数据3.5寸6T | 块 | 36 |  |  | 海康 |
| 5 | H3C 24口POE交换机 | S1324G-PWR | 24口千兆无管理。支持POE+,总功率190W.19寸机箱 | 台 | 4 |  |  | H3C |
| 6 | H3C 8口POE交换机 | S1210F-HPWR | 支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持2个1000BASE-X SFP端口,交流供电 | 台 | 1 |  |  | H3C |
| 7 | 光纤收发器 |  |  | 对 | 3 |  |  | 国产 |
| 8 | 显示器 |  | 19寸 | 台 | 1 |  |  | 国产 |
| 9 | 液晶电视 | 58G20 | 58寸 | 台 | 2 |  |  | 创维 |
| 10 | 一分二显器 |  | 一分二 | 台 | 2 |  |  | 国产 |
| 11 | 网线 |  | 六类线 | 箱 | 18 |  |  | 帝诚 |
| 12 | 音频线 |  | RVVP2*0.5 | 米 | 1,000 |  |  | 帝诚 |
| 13 | 辅材 |  | 管材，线槽等 | 批 | 1 |  |  | 国产 |
| 14 | 施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 国产 |
| A | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：合同格式及条款

扬州泰州国际机场安检视频

安防监控系统升级改造项目合同

委托方（甲方）：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

服务方（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》之规定，本着友好合作、协商一致的原则，由甲方同意购入、乙方同意出售以下设备/物资及服务事宜达成如下合同：

一、工程量清单

详见附件三。

二、承包方式

包工、包料、包施工全过程。

三、施工工期

合同生效，接到甲方施工通知后，30个日历日内完成。

四、工程造价

1.本工程中标价人民币：

2.本工程造价中包含了为完成工程全部施工项目所应包含的费用。

3.本工程结算审定价原则不较中标价作上调。如因甲方变更，乙方在原投标项目单价不变的基础上，可作相应的费用调整，以实际发生的工程量做最终结算。

五、工程内容和质量

工程内容详见招标文件，投标文件与招标文件有不符之处，甲方有权要求乙方按招标文件执行；按现行的建筑工程质量验收标准验收。

六、工程付款

工程结算报告经甲方造价审核部门审定并提供至审定价全额增值税专用发票后支付至审定价的95%，审定价5%余款质保期满无质量问题支付。

七、施工安全

1.乙方严格按建筑施工操作规范施工，动火作业应有消防保护措施。

2.乙方因违反施工操作规程而引发的一切安全事故，由乙方负全责。

3.乙方必须严格遵守甲方有关管理规定，如有违反，由乙方负全责，接受甲方处罚。

八、工程验收

1.隐蔽工程及时报验，甲方同意后进行下步工序。

2.乙方工程竣工后向甲方提供工程验收申请报告。

3.甲方接到乙方工程验收申请报告后及时组织验收。

4.乙方须保证项目符合扬州泰州国际机场安检通道音视频使用的相关要求，甲方有权对不合格分项不给予验收，乙方无条件返工，直至合格。

九、工程保修

本项目质保期为1年，从项目验收合格之日算起。属于质保范围和内容的，投标人应在接到修理通知之时后24小时内派人到场维修。投标人不在约定期限内派人维修，招标人可委托其他人员维修，维修费用从质量质保金内扣除。

十、双方责任

1.甲方为乙方施工提供指定的供水，供电点及必要的施工条件。

2.乙方施工人员的食宿自理，施工用及生活用水电费自理。

3.施工期间乙方必须服从甲方职能部门管理、遵守甲方相关规定。

4.接到甲方施工通知后开始计算工期，合同工期每延误一天，按合同价的 1% 在结算中扣除。

5.甲方招标文件和乙方投标文件是本合同组成部分。

十一、其它约定事项：

未尽事宜，由双方友好协商解决。协商不成的，双方应向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同经甲，乙双方签字盖章后生效，本合同一式八份，甲、乙双方各执四份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定（或授权）代表：            法定（或授权）代表：

日期：                          日期

附件三：报价一览表

项目名称：

注  1.投标人在投标时须提供产品的品牌、型号。

| 序号 | 项目内容 | 品牌型号 | 数量/单位 | 不含税合计报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | 海康威视 | 73个 |  |  |
| 2 | 拾音器 |  | 37个 |  |  |
| 3 | POE交换机 | 华3 | 4台 |  | 24口 |
| 4 | POE交换机 | 华3 | 1台 |  | 8口 |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 2台 |  | 512Mbps/768Mbps输入带宽，可接入128路/256路高清网络视频 |
| 6 | 硬盘 | 海康威视 | 36块 |  | 磁盘阵列专用 6T |
| 7 | 显示器 |  | 19寸 |  |  |
| 8 | 网线 | 厚德缆胜 | 18箱 |  | 6类 |
| 9 | 光纤收发器 | 国产优质 | 3对 |  |  |
| 10 | 液晶电视 |  | 2台 |  | 58寸 |
| 11 | 一分二显示 |  | 2台 |  |  |
| 12 | 音频线 |  | 1000米 |  |  |
| 9 | 辅助材料 |  | 1项 |  | 投标人认为需要的其它材料，可自行明细报价 |
| 16 | 其它 |  | 1项 |  | 投标人可自行增补其它需要的费用 |
| 不含税总报价（元） |  |  |  |  |  |
| 含税总报价（元） |  |  |  |  |  |

2.报价包含差旅费、食宿费、禁区办证费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

3.上表中含税总报价作为本项目的评标依据及合同总价。

投标人授权代表签字                    投标人全称（盖章）

附件四：投标文件组成

1、投标函（格式附后）

2、报价一览表（格式附后）

3、法定代表人授权书（格式附后）

4、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

5、投标人认为应提交的其他材料

6、对招标文件所提出的技术要求作出解释说明

施工安全协议

委托方（甲方）：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

服务方（乙方）：

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全工作方针，创造安全、高效的施工环境,严格执行国家和地方有关安全生产、劳动保护的法律法规和扬州泰州国际机场各项安全生产管理制度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，规范作业安全管理，保障安全生产和作业单位切身利益，经双方协商一致，特签订本协议。

一、作业（施工、经营）项目

项目名称：

项目负责人：

项目部地点：

作业内容：

作业范围：

作业期限：

二、安全目标

1．杜绝发生各类安全事故；

2．杜绝发生火灾事故；

3．杜绝发生治安事件；

4．杜绝严重违章违纪行为。

三、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3．定期召开安全生产会，及时传达政府、行业主管部门及机场有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方，及时处理发现的各种安全隐患。

四、乙方职责

1．严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。施工期间，严格按甲方的要求，依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011），明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从甲方相关部门的日常管理和检查。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、和总结。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．施工作业地点位于控制区内的，操作人员须提前办理相应控制区通行证，进入控制区应主动佩戴，并接受安检人员的检查。

11．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应及时上报甲方及政府有关部门并严肃处理相关责任人。

12．因乙方责任造成的甲方一切损失和负面影响，由乙方全部承担。

13．发生对甲方造成影响的事故，乙方必须立即向甲方报告。报告的内容主要有：时间、地点、事故性质、人员伤亡、初步处理情况及报告人的单位、姓名、电话号码等，事故的损失按责论处。

14．乙方在进场施工前，应给现场施工作业的每个员工购买意外伤害保险。

五、治安消防工作要求

1．乙方必须认真遵守国家和地方的有关法律、法规。

2．乙方须配备至少一名专（兼）职治安消防管理人员，负责本作业区域的治安消防工作；

3．因乙方责任造成影响的案件如：火灾、治安事件等，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

六、争议的处理

协议双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成的可以按司法程序向甲方所在地人民法院起诉。

七、其他补充条款

本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定或授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定（或授权）代表：            法定（或授权）代表：

日期：                          日期

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

________（投标人全称）________授权______(全权代表姓名、职务）______为全权代表，参加贵方组织的_____(项目名称）______的有关活动，为此：

1.提供投标文件规定的全部投标文件（正本___份，副本___份）。

2.提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）_______元（RMB_____）(详见报价清单）。

3.投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

4.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出的质疑及/或争议的权利。

5.愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

6.我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7.我方承诺：投标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8.我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

9.我方承诺：从中标通知书发出/合同签订之日起____日历日内完成供货工作。

10.我方承诺：本项目质保期___个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

11.与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：___________________;邮件地址___________________.

投标人名称（盖章）：_____________________

投标人代表（签字）：_____________________

日             期：_____________________

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 序号 | 品名 | 型号及配置参数 | 数量 | 不含税 单价（元） | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 不含税总报价（1＋……） |  |  |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  |  |  |  |
| 含税总报价 |  |  |  |  |  |

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到扬州泰州国际机场运保费、安装调试费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

3.含税总报价为评标依据。

投标人授权代表签字:                投标人全称（盖章）：

三、法定代表人（格式）

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权