# 扬州泰州国际机场安检护卫部新增安检通道配套设备采购项目招标文件

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司采用自主招标方式采购新增安检通道配套设备，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容与招标控制价

- 招标内容：新增安检通道配套设备

- 供货期：合同签订之日起 7 历日内。

- 质保期：2年

- 招标限价（含增值税、运费、安装调试、验收培训等一切费用）：贰拾万贰仟元整。

二、合格投标人资格要求

- 投标人须为注册资本（或净资产）不小于200万元人民币的独立法人，为所投货物的制造商或授权经销单位，营业执照经营范围包含所投产品类目（提供营业执照复印件并加盖公章）。

- 投标人须具有制造商或中国区总代理商针对本项目出具的产品代理授权书，同品牌同型号仅能委托一家代理参加。

- 投标人须提供2017年10月1日至今类似（以合同签订时间为准）单项合同金额 100万元及以上项目供货业绩（提供有关合同复印件并加盖公章）。

三、设备/物资清单及技术要求（安全门和手探需经民航认证，且在有效期内；防爆罐需经《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》出具的检测报告）

| 序 号 | 设备名称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全门 | / | 台 | 2 | 可与现场在用安全门组网并具备流量监测功能 |
| 2 | 手 探 | / | 把 | 4 |  |
| 3 | 防爆罐 | 闭口式 | 台 | 1 |  |

四、评标方法

- 1.经评审的最低价法（含税）中标，中标方以最低价（含税）签订合同。

- 2.投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的计量单位、数量的。

（6）未满足招标文件技术要求中*号条款的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（9）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（10）超过项目招标限价的（如有）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、现场勘测

- 现场勘测时间：公告发布之日起五个历日内。

- 如投标人未按时现场勘测，则视为已充分了解项目需求。

- 现场勘查联系人：顾先生 、曹女士，联系电话：18936269949、18936269393。

- 八、投标文件

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2020年11月10日

附件一：设备/物资技术要求

- 1、设备规格

| 序 号 | 设备名称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全门 | / | 台 | 2 | 可与现场在用安全门组网并具备流量监测功能 |
| 2 | 手 探 | / | 把 | 4 |  |
| 3 | 防爆罐 | 闭口式 | 台 | 1 |  |

## 2、设备总体描述

### 2.1 设备铭牌

设备必须设置以下各种永久性的不易腐蚀的金属标牌：

（1）设备必须在适当醒目的位置上设置铭牌，标明设备名称、型号、主要规格、编号、以及制造厂名称和制造日期等。

（2）为了安全生产，必须设置防止发生危险的警告指示牌。

### 2.2 噪音和震动
系统在启动时不会产生冲击和振动，各台设备均运转平稳，无明显的振动，而且还将

### 会采取适当的隔振措施以隔绝来自建筑物的振动。

### 2.3 标准化与通用化

1.必须尽量减少本规格书中零部件、配件的规格、品种，必须充分考虑其标准化、通用化，增强互换性。

2.对于易损耗件必须采用在中国易于采购的产品。

- 3.对于相似类型的设备应尽可能采用同一厂家制造的产品。

### 2.4技术参数

2.4.1金属探测门技术规格要求

1、提供的产品应是带部位显示（设在门侧板上）的通过式金属探测门（非柱式）。

*2、探测门应采用脉冲式技术，整体应分为至少40个探测区域，精确显示报警部位。

3、整机灵敏度调整范围199级别，可设定为连续调整和有级调整，满足机场不同需要。

4、可检测出从门内任何位置通过的金属物品，检测不得有盲区，分布均匀。

*5、应保证对起搏器佩带者、体弱病人及怀孕妇女无害，对电磁介质无害，具有权威机构出具的无害证明文件。

6、具有自诊断功能和故障指示报警功能。

7、配置有光电计数器，可显示通过人数、报警数和报警率。

*8、应至少具有18个国内/国际安全标准可选，最高灵敏度可探测一枚一角硬币。

9、应至少具有100个工作频率可随意设定。具有良好的抗电磁干扰能力，多台门排成一排同时工作，间距≤0.3m，对周围环境的电子干扰和机械干扰具有极高的抗干扰能力，并应具有环境干扰探测功能。

10、有10种以上可储存的用户自定义程序。

11、所提供设备连续运行的情况下，无故障率不少于30000小时，使用寿命10年以上。

12、金属探测门控制器应包括以下部件：电源开关指示灯，灵敏度调整模式选择，工作状态显示，音响报警，音量控制等。

13、探测速度在0.01~10米/秒。在门的侧面有与人体等高的报警部位指示灯，可同时指示数个报警部位。部位指示明确直观。

14、用键盘进行功能选择和各种参数的调整，并具有密码保护功能。

15、电源标准220V，50HZ。

16、连接方式：设备具备网络互联模块，可通过网络连接调整设备参数

17、产品要求结构简单、功能齐全，可与现航站楼金属探测门部件进行更换，易于安装和维护。

*18、设备具备一键安装功能，通过此参数可对灵敏度、通过方向、灯条方向、音量、音调等进行快速设置，无需逐个找出所需参数，再依次调整。

19、外形尺寸：2255×835×660mm（参考值）。

*20、内置充电电池（非电容），非正常断电后电池自动启动，可支持金属探测门正常使用至少30分钟。在外接交流电源正常工作时，内置充电电池应处于充电状态。电池用光后，设备发出欠电声音警报直到设备恢复供电或电池耗尽。设备带防误关机电源锁保护装置。

2.4.2手持金属探测器的技术规格要求

| - 序号 | - 指标名称 | - 技术参数指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 探测灵敏度能力 | - 灵敏度三档可调，具有《公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证》,且探测能力检验符合A级要求，并提供相关证明文件 |
| - 2 | - 电池类型 | - 镍氢充电电池 |
| - 3 | - 电源消耗 | - 连续工作100小时以上，在自动睡眠模式下可工作将近200小时 |
| - 4 | - 电池指示 | - 具有电量提示灯，电量不足声光报警提示 |
| - 5 | - 报警 | - 声音报警、灯光显示报警、震动报警功能 |
| - 6 | - 平均无故障工作时间MTBF | - 10000小时 |
| - 7 | - 整机重量 | - 小于400g（含电池） |
| - 8 | - 声响指示 | - 声压75db（30cm） |
| - 9 | - 工作温度 | - -15～+65 ℃ - 相对湿度 0～95% 无凝结 |
| - 10 | - 外形尺寸 | - 360mm X 80mm X 40mm (LWH) |
| - 11 | - 干扰和抗干扰 | - 对心脏起博器，磁介质（录音带、信用卡、磁盘）无影响。 |
| - 12 | - 外壳材料 | - 由灰色抗震聚合物技术制成(开关和警报灯的控制面板是由高浓度硅制成) |
| - 13 | - 编程功能 | - 可根据用户实际需求，调整设备开关机时间、声音大小、音调等参数，需提供相关证明文件或编程界面 |
| - 14 | - 设计寿命 | - 10年（参考值） |

- 2.4.2.1、其他要求

- 1、可对旅客的身体进行非接触检查。

- 2、检测到金属物品时，能发出声音或灯光报警信号和震动报警信号。

- 3、设备使用时不得对300mm以外的其它电子装置造成干扰。

- 4、抗冲击性能：0.5米高度掉到水泥地面应能正常工作。

- 5、手探随机配镍氢电池，手柄后端要求配挂带。

- 6、每把手探应配套提供一个桌面电池充电器(带电源适配器)。

- 7、具有电池欠压报警指示。

2.4.3防爆罐的技术规格要求

| - 序号 | - 项目 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - *1 | - 基本要求 | - 由《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》出具的检测报告并加盖设备制造商公章。 |
| - 2 | - 抗爆等级 | - 可抗至少1.5kgTNT炸药爆炸产生的冲击。 |
| - 3 | - 结构要求 | - 设备的外观表面应平整光洁、色泽均匀； - 设备部件和所有零件，必须有足够的强度和刚度,所有调节和控制机构必须操作灵活； - 应使用高压容器专用材料制造，爆炸后不应产生飞溅物件以及穿透性的空洞和裂纹，所有附件不得脱落。 - 顶盖具有与罐体相同的抗爆能力，抗爆能力内爆炸时对2M外人员无伤害。 - 底部设有转向轮。 |
| - 4 | - 材质要求 | - 用特殊钢板制成，外包不锈钢。 |
| - 5 | - 顶盖要求 | - 开合方式：罐体和盖子属于一体旋转式或抽拉式。 - 顶盖具有与罐体相同的抗爆能力，抗爆能力内爆炸时对2M外人员无伤害。 |
| - 6 | - 整体性能要求 | - 有减震和消声装置，对建筑物楼板不会造成破坏。 - 有防冲击波及超压破坏之功能，不会对人、建筑物造成伤亡或损害。 - 室内使用时顶部安全距离要求不大于6米。 |
| - 7 | - 使用寿命 | - a）有效寿命年限：室内≥10年。 |

附件二：合同条款格式

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》之规定，本着友好合作、协商一致的原则，由买方同意购入、卖方同意出售以下设备/物资及服务事宜达成如下合同：

一、产品名称、规格型号、数量、价格：                         单位：元（人民币）

| 序号 | 品名 |  | 型号及配置参数 |  | 数量 | 不含税 单价（元） | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总报价（1+…） |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  |  |  |  | % |  |
| 含税总报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  | 质保期 |  |  |  |

二、质量要求、技术标准、供方质量负责的条件和期限：

1.上述产品符合生产厂家出厂质量标准要求，且必须为原厂正品，有原厂合格证及序列号（如有）；具体技术标准及参数以买方招标文件为准。

2.产品免费质保期24个月，从验收合格之日起算。

三、交(提)货时间、地点：

在合同有效期内，买方可分批次提供采购需求给卖方，卖方于收到买方采购需求 30日内向买方提供上述产品；交货地点为扬州泰州国际机场。

四、运输费用负担：

费用由卖方承担。

五、验收标准、方法及提出异议期限：

卖方向买方送交每个批次设备/物资时，需提供产品的合格证、保修卡等相关配套资料，并按本合同第二款规定的要求及标准验收；以上产品经检验如有质量问题，买方可在一周内提出异议，卖方免费进行退换。

六、付款方式：

设备/物资运抵交货地点、安装调试完成（如有）并验收合格，且买方已收到卖方提供的全额增值税（13％税点）专用发票后的 15个工作日内，买方向卖方电汇支付合同总价的95%。质保期满无质量问题，买方15个工作日内付清5%余款（无息）。

七、违约责任与争议处理：

1.本合同一经签订，任何一方均无权擅自终止合同（不可抗自然因素及合同约定情形除外），擅自终止方负全部责任。

2.卖方逾期交货的时间按周为单位计算，每一周逾期交货，卖方应向买方支付合同款的千分之三违约金，卖方超过约定期一月未交货，买方有权终止合同，卖方赔偿买方由此造成的损失；买方逾期付款的时间按周为单位计算，每一周逾期付款，买方应向卖方支付合同款的千分之三违约金。

3.如买方发现卖方提供的所有设备/物资不是原厂正品，卖方必须无条件更换正品并接受买方的退货，买方有权终止合同，由此造成的直接损失由卖方承担，并且卖方赔偿买方20％合同款。

八、合同争议的解决：

双方友好协商，如协商不成可诉至买方当地人民法院。

九、售后服务：

1.卖方应对本项目提供质量保证，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损，必须进场免费更换和维修。

2.质保期内有质量问题，卖方须在接到报修通知后24小时内到达买方现场，并立即进行免费连续维修，直到排除故障，恢复正常使用。

十、其它约定事项：

1.如生产厂家停止生产投标产品型号，卖方应及时书面通知买方，经买方确认后，提供型号、配置不低于原型号的投标产品，价格不变。

2.合同总价中，包含设备/物资、随机辅件、运杂、保险、安装调试、培训费、税金等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

3.买方招标文件、卖方投标文件作为合同附件，具有同等法律效力。

4.本协议一式陆份，中文制作，买方执肆份，卖方执贰份。

5.合同签订后1年内，买方有权根据自身需要，以不高于本合同单价的价格及数量增补采购同型号产品。

买方：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司       卖方：

（盖章）                                      （盖章）

代表：                                        代表：

日期：                                        日期：

附件三：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

四、投标人所投设备的技术参数

五、投标人认为应提交的其它材料

六、投标人需提供商务技术偏差表（负偏差）

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）     元（RMB:    ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从合同签订之日起     日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期     个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

| 序号 | 品名 |  | 型号及配置参数 |  | 数量 | 不含税 单价（元） | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总报价（1+…） |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  |  |  |  | % |  |
| 含税总报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  | 质保期 |  |  |  |

项目名称：

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到扬州泰州国际机场运保费、安装调试费、培训费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及材质尺寸参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

3.不含税总报价为评标依据；含税总报价为签订合同的金额。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）

- 合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

- 投标人所投设备的技术参数

- 投标人认为应提交的其它材料

六、投标人需提供商务技术偏差表（负偏差）